## Slide 2: 第4章 正弦交流电路
4.2 正弦量的相量表示法
4.4 电阻、电感与电容元件串联交流电路
4.1 正弦电压与电流
4.3 单一参数的交流电路
4.5 阻抗的串联与并联
4.8 功率因数的提高
4.7 交流电路的频率特性
4.6 复杂正弦交流电路的分析与计算

## Slide 3: 第4章 正弦交流电路
1. 理解正弦量的特征及其各种表示方法；
2. 理解电路基本定律的相量形式及阻抗；
熟练掌握计算正弦交流电路的相量分析法，会画
相量图；
3. 掌握有功功率和功率因数的计算,了解瞬时功率、
无功功率和视在功率的概念；
4.了解正弦交流电路的频率特性，串、并联谐振的
条件及特征；
5.了解提高功率因数的意义和方法。
本章要求

## Slide 4
交流电路
的分类
交流电路与直流电路的最主要差别：具有相位差
交流电路的分析方法：
正弦量：
随时间按正弦规律做周期变化的量。
4.1 正弦电压与电流
正弦交流电路是指含有正弦电源(激励)而且电路各部
分所产生的电压和电流(响应)均按正弦规律变化的电路。
单相正弦交流电路(第四章)
三相正弦交流电路(第五章)
非正弦交流电路(第四章)
用相量表示后，即可用直流电路的分析方法。

## Slide 5: 4.1 正弦电压与电流

_

_
正弦交流电的优越性：
便于传输；易于变换
便于运算；
有利于电器设备的运行；
. . . . .
正半周
负半周
t
I, U
o
直流电流和电压
正弦电流和电压

## Slide 6: 4.1 正弦电压与电流
设正弦交流电流：
角频率：决定正弦量变化快慢
幅值：决定正弦量的大小
幅值、角频率、初相角成为正弦量的三要素。
初相角：决定正弦量起始位置

Im
T
i
O

## Slide 7: 4.1.1 频率与周期
周期T：正弦量变化一周所需的时间 ( s )
角频率：
( rad/s )
频率 f ：
(Hz)
* 无线通信频率： 高达 300GHz
* 电网频率：我国 50 Hz ，美国 、日本 60 Hz
* 高频炉频率：200 ~ 300 kHz (中频炉500 ~ 8000 Hz)
* 收音机中频段频率：530~1600 kHz
* 移动通信频率：900MHz~1800 MHz

## Slide 8: 4.1.2 幅值与有效值
有效值：与交流热效应相等的直流定义为交流电的
有效值。
幅值：Im、Um、Em
则有
交流
直流
幅值大写,下标加 m
同理：
有效值 必须大写

## Slide 9
给出了观察正弦波的起点或参考点。
 :
4.1.3 初相位与相位差
相位：
注意：交流电压、电流表测量数据为有效值。
交流设备名牌标注的电压、电流均为有效值
初相位： 表示正弦量在 t =0时的相角。
反映正弦量变化的进程。
i
O
正弦量所取计时起点不同，其初始值(t=0)时的值及到达幅值或某一特定时刻的值就不同。

## Slide 10
如：
图中
电压超前电流 
两同频率的正弦量之间的初相位之差。
4.1.3 相位差
i
u
2
1
或称 i 滞后 u,  角
o
 t
u, i


## Slide 11
电流超前电压
电压与电流同相
电流超前电压 
电压与电流反相

## Slide 12
(2) 不同频率的正弦量比较无意义。
(1) 两同频率的正弦量之间的相位差为常数，与计时的选择起点无关。
注意:

## Slide 13: 4.2 正弦量的相量表示法
瞬时值表达式
前两种不便于运算，重点介绍相量表示法。
波形图
1. 正弦量的表示方法
重点
必须
小写
相量

## Slide 14: 2. 正弦量的相量表示
复数表示形式
设A为复数:
(1) 代数式
A
=a + jb
复数的模
复数的辐角
实质：用复数表示正弦量
式中:
(2) 三角式
(3) 指数式
(4) 极坐标式

## Slide 15
相量: 表示正弦量的复数称相量
复数的模即为正弦量的幅值(或有效值)
复数的辐角即为正弦量的初相角
由上可知：
复数由模和幅角两个特征来确定，而正弦量由
幅值、角频率、初相角三个特征来确定。在分析线
性电路时，正弦激励和响应均为同频率的正弦量，
频率是已知的，可以不考虑。因此，一个正弦量由
幅值(或有效值)和初相位就可确定。比照复数和正
弦量，正弦量可用复数表示。
加、减运算时用代数式
乘、除运算时用指数式
* 有关相量的运算

## Slide 16
？
电压的幅值相量
(1) 相量只是表示正弦量，而不等于正弦量。
注意:
(2) 只有正弦量才能用相量表示。
相量的模=正弦量的最大值
相量辐角=正弦量的初相角
或：
设正弦量:
电压的有效值相量
相量表示:
相量的模=正弦量的有效值
相量辐角=正弦量的初相角
=
正弦量是时间的函数，而相量仅仅是表示正弦量
的复数，两者不能划等号！

## Slide 17
(4) 正弦量表示符号的说明
(3) 相量的两种表示形式
相量图: 把相量表示在复平面的图形
可不画坐标轴
相量式:
瞬时值—小写（u ,i）
有效值—大写（U , I）
最大值—大写+下标（Um , Im）
只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上。
相 量—大写 + “.” （Um , Im – 最大值相量）
（U , I – 有效值相量）
·
·
要规范使用符合

## Slide 18
+1
+j
O
(5) “j”的数学意义和物理意义
设相量
相量 乘以 ，
将逆时针旋转 ，得到
相量 乘以 ，
将顺时针旋转 ，得到
旋转 因子：
模为“1” 的复数称为旋转因子；
“j” 为特殊的旋转因子。

## Slide 19: 正误判断
？
1.已知：
？
有效值
？
3.已知：
复数
瞬时值
j45
•
？
最大值
？
？

负号
2.已知：
4.已知：

## Slide 20
已知选定参考方向下正弦量的波形图如图所示, 试写出正弦量的表达式。 
解：
例 1:

## Slide 21
已知同频率的正弦量的解析式分别为
i = 10sin(ωt + 30°), , 写出
电流和电压的相量 , 并绘出相量图。 
例 2:
解: (1) 相量式
(2) 相量图

## Slide 22: 例3: 已知
有效值 I =16.8 A
求：

## Slide 23
1. 电压与电流的关系
设
(2)大小关系：
(3)相位关系 ：
u、i 相位相同
根据欧姆定律:
(1) 频率相同
相位差 ：
相量图
4.3 单一参数的交流电路
相量式：
4.3.1 电阻元件的交流电路
电阻相量模型

## Slide 24
2. 功率关系
(1) 瞬时功率 p：瞬时电压与瞬时电流的乘积
小写
结论: （耗能元件）,且随时间变化。
p
ωt
p
O

## Slide 25
瞬时功率在一个周期内的平均值
大写
(2) 平均功率(有功功率)P
单位:瓦（W）
P
注意：通常铭牌数据或测量的功率均指有功功率。

## Slide 26
一只额定电压为220V， 功率为100W的电烙铁, 误
接在380V的交流电源上，问此时它接受的功率为多少？是否安全？若接到110V的交流电源上， 功率又为多少？
例：
此时不安全, 电烙铁将被烧坏。
解 : 由电烙铁的额定值可得
此时电烙铁达不到正常的使用温度。
当接到110 V的交流电源上，此时电烙铁的功率为
当电源电压为 380V时, 电烙铁的功率为

## Slide 27
4.3.2 电感元件的交流电路
基本关系式：
(1) 频率相同
(2) U =I L
(3) 电压超前电流90
相位差
1. 电压与电流的关系
设：
90°

## Slide 28
则:
感抗:
 电感L具有通直阻交的作用
直流：
f = 0, XL =0，电感L视为短路
定义：
交流：f
XL
XL与 f 的关系
O
f
XL
(  )
相量式：
电感电路相量形式的欧姆定律
相量图
超前
电感相量模型

## Slide 29
2. 功率关系
(1) 瞬时功率
(2) 平均功率
L是非耗能元件
单位：var
(3)无功功率Q
用以衡量电感电路中能量交换的规模。

## Slide 30
储能
p <0
+
p >0
分析：
瞬时功率 ：
+
p >0
p <0
放能
储能
放能
 电感L是储能元件。
p
o
结论：
纯电感不消耗能量，只和电源进行能量交换（能量的吞吐)。
可逆的能量
转换过程

## Slide 31
例:
把一个0.1H的电感接到 f=50Hz, U=10V的正弦电源上，求I，如保持U不变，而电源
f = 5000Hz , 这时 I 为多少？
解：
(1) 当 f = 50Hz 时
（2）当 f = 5000Hz 时
所以电感元件具有通低频阻高频的特性

## Slide 32
4.3.3 电容元件的交流电路
基本关系式：
1. 电流与电压的关系
(1) 频率相同
(3) 电流超前电压90
相位差
则：
设：
(2) I =UC 或

## Slide 33
则:
定义：
所以电容C具有隔直通交的作用
XC
直流：
XC ，电容C视为开路
交流：f
容抗
(  )
O
f
XC
相量式
电容电路中相量形式的欧姆定律
相量图
超前
XL 与 f 的关系
电容相量模型

## Slide 34: 2. 功率关系
(1) 瞬时功率
(2) 平均功率 Ｐ
由
C是非耗能元件
(3) 无功功率 Q
单位：var

## Slide 35: 瞬时功率 ：
+
p >0
充电
p <0
放电
+
p >0
充电
p <0
放电
p
o
所以电容C是储能元件。
结论：
纯电容不消耗能量，只和电源进行能量交换（能量的吞吐)。

## Slide 36
例 ：下图中电容 C = 23.5 F，接在电源电压
U = 220 V、频率为 50 Hz、初相为零的交流电源上，
求电路中的电流 i 、P 及 Q。该电容的额定电压最
少应为多少伏？
额定电压 ≥ 311 V
解：容抗

## Slide 37
单一参数交流电路主要结论列表
参数
电阻
基本关系
阻抗或电抗
相量式
项目
u
与
i
的
关
系
有效值
功
率
电感
电容
有功功率
相位关系
u 与 i 同相位
U超前 i
u 滞后 i
无功功率

## Slide 38: 实际的电阻、电容
电阻的主要指标
1. 标称值
2. 额定功率
3. 允许误差
种类:
碳膜、金属膜、
线绕、可变电阻
电容的主要指标
1. 标称值
2. 耐压
3. 允许误差
种类:
云母、陶瓷、涤纶
电解、可变电容等
一般电阻器、电容器都按标准化系列生产。

## Slide 39: 电阻的标称值
误差
标
称
值
 10%（E12）
 5% （E24）
1.0、1.2、1.5、
1.8、2.2、2.7、
3.3、3.9、4.7、
5.6、6.8、8.2
电阻的标称值 = 标称值10n
1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、
3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1等

## Slide 40: 电阻器的色环表示法
四环
五环
倍
率
10n
误
差
有效
数字
误
差
黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.1 0.01
误差:  1% 2 0.5 0.2 0.1 5 10
有效
数字
倍
率
10n

## Slide 41
如电阻的4个色环颜色依次为：
绿、棕、金、金——
如电阻的5个色环颜色依次为：
棕、绿、黑、金、红——
四环
倍
率
10n
误
差
有效
数字
五环
有效
数字
误
差
倍
率
10n

## Slide 42
讨论
交流电路、 与参数R、L、C、
 间的关系如何？
1. 电流、电压的关系
U =IR + IL + I 1/  C
?
直流电路两电阻串联时
4.4 电阻、电感、电容串联的交流电路
设：
RLC串联交流电路中

## Slide 43
1. 电流、电压的关系
如用相量表示电压与电流关系,可把电路模型改画为相量模型。
4.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路
设
(参考相量)
则
(1) 相量式
总电压与总电流
的相量关系式

## Slide 44
令
则
Z 的模表示 u、i 的大小关系，辐角（阻抗角）为 u、i 的相位差。
Z 是一个复数，不是相量，上面不能加点。
阻抗
复数形式的
欧姆定律
注意
根据

## Slide 45
电路参数与电路性质的关系：
阻抗模：
阻抗角：
当 XL >XC 时，  > 0 ，u 超前 i 呈感性
当 XL < XC 时 ， < 0 ， u 滞后 i 呈容性
当 XL = XC 时 ， = 0 ， u. i 同相 呈电阻性
 由电路参数决定。

## Slide 46: 2) 相量图
(  > 0 感性)
XL > XC
参考相量
由电压三角形可得:
电压
三角形
(  < 0 容性)
XL < XC

## Slide 47
由相量图可求得:
2) 相量图
由阻抗三角形：
电压
三角形
阻抗
三角形

## Slide 48: 2. 功率关系
储能元件上的瞬时功率
耗能元件上的瞬时功率
在每一瞬间,电源提供的功率一部分被耗能元件消耗掉,一部分与储能元件进行能量交换。
(1) 瞬时功率
设：

## Slide 49
(2) 平均功率P (有功功率)
单位: W
总电压
总电流
u 与 i 的夹角
cos 称为功率因数，用来衡量对电源的利用程度。

## Slide 50
(3) 无功功率Q
单位：var
总电压
总电流
u 与 i 的夹角
根据电压三角形可得：
电阻消耗的电能
根据电压三角形可得：
电感和电容与电源之间的能量互换

## Slide 51: (4) 视在功率 S
电路中总电压与总电流有效值的乘积。
单位：V·A
注： SN＝UN IN 称为发电机、变压器 等供电设备的容量，可用来衡量发电机、变压器可能提供的最大有功功率。

P、Q、S 都不是正弦量，不能用相量表示。

## Slide 52: 阻抗三角形、电压三角形、功率三角形
S
Q
P
将电压三角形的有效值同除I得到阻抗三角形
将电压三角形的有效值同乘I得到功率三角形
R

## Slide 53: 例1：
已知:
求: (1)电流的有效值 I与瞬时值 i ; (2) 各部分电压的有效值与瞬时值；(3) 作相量图；(4)有功功率P、无功功率 Q 和视在功率 S 。
在RLC串联交流电路中，
解：

## Slide 54: 方法1：
(1)
(2)

## Slide 55: 方法1：
通过计算可看出：
而是
(3)相量图
(4)
或

## Slide 56
(4)
(电容性)
方法2：复数运算
解：

## Slide 57
解：
例2：
已知:
在RC串联交流电路中，
输入电压
(1)求输出电压U2，并讨论输入和输出电压之间的大小和相位关系 (2)当将电容C改为 时,求(1)中各项；(3)当将频率改为4000Hz时,再求(1)中各项。
方法1：
(1)

## Slide 58
大小和相位关系
比 超前
方法2：复数运算
解：设

## Slide 59
方法3：相量图
解：设

## Slide 60
（3）
大小和相位关系
比 超前
从本例中可了解两个实际问题：
(1) 串联电容C可起到隔直通交的作用(只要选择合适
的C，使 )
(2) RC串联电路也是一种移相电路, 改变C、R或 f 都
可达到移相的目的。

## Slide 61
思考
1.假设R、L、C 已定，电路性质能否确定？阻性？感性？容性？
2.RLC串联电路的 是否一定小于1？
3.RLC串联电路中是否会出现 ，
的情况？
4.在RLC串联电路中, 当L>C时, u超前i ，当L< C时，u滞后i ，这样分析对吗？

## Slide 62
正误判断
？
？
？
？
在RLC串联电路中，


？
？
？
？


？
？
？
？
？

？
设

## Slide 63: 4.5 阻抗的串联与并联
4.5.1 阻抗的串联
分压公式：
对于阻抗模一般
注意：
通式:

## Slide 64: 4.5 阻抗的串联与并联
解：
同理：
例1:
有两个阻抗 , 它们
串联接在 的电源;
求:
并作相量图。

## Slide 65
或利用分压公式：
注意：
相量图

## Slide 66
下列各图中给定的电路电压、阻抗是否正确？
思考
U=14V
?
U=70V
?
U=70V
两个阻抗串联时, 在什么情况下:
成立?

## Slide 67: 4.5.2 阻抗并联
分流公式：
对于阻抗模一般
注意：
通式:

## Slide 68
解:
同理：
例2:
有两个阻抗 , ,
它们并联接在 的电源上;
求:
和
并作相量图。

## Slide 69
相量图
注意：
或

## Slide 70
下列各图中给定的电路电流、阻抗是否正确？
两个阻抗并联, 在什么情况下:
成立?
I=8A
?
I=8A
?
I= 8A
思考

## Slide 71: 正弦交流电路的分析和计算
若正弦量用相量 表示，电路参数用复数阻抗（ )表示，则直流电路中介绍的基本定律、定理及各种分析方法在正弦交流电路中都能使用。
相量形式的基尔霍夫定律
相量(复数)形式的欧姆定律
电阻电路
纯电感电路
纯电容电路
一般电路

## Slide 72: 有功功率 P
有功功率等于电路中各电阻有功功率之和，
或各支路有功功率之和。
无功功率等于电路中各电感、电容无功功率之
和，或各支路无功功率之和。
无功功率 Q
或
或

## Slide 73
一般正弦交流电路的解题步骤
1. 根据原电路图画出相量模型图(电路结构不变)
2. 根据相量模型列出相量方程式或画相量图
3. 用相量法或相量图求解
4. 将结果变换成要求的形式

## Slide 74: 例1：
已知电源电压和电路参数，电路结构为串并联。求电流的瞬时值表达式。
一般用相量式计算:
分析题目：
已知:

## Slide 75: 解：用相量式计算

## Slide 76
解：
求各表读数
例2: 图示电路中已知:
试求: 各表读数及参数 R、L 和 C。
(1) 相量法计算
分析方法: (1) 用相量法计算;
(2) 相量图求解。

## Slide 77
(2) 相量图
根据相量图可得：
求参数 R、L、C
方法1：

## Slide 78
方法2：
45

即: XC=20

## Slide 79: 例3：
图示电路中,已知:U=220 V,ƒ=50Hz,分析下列情况:
(1) S打开时, P = 3872W、I = 22A，求：I1、UR、UL ;
(2) S闭合后发现 P不变，但总电流减小，试说明 Z2 是
什么性质的负载？并画出此时的相量图。
解: (1) S打开时:

## Slide 80
(2) 当合K后P不变 I 减小,
说明Z2为纯电容负载
相量图如图示:
方法2:

## Slide 81: 例4：
下图电路中已知：I1=10A、UAB =100V，
求：总电压表和总电流表 的读数。
解题方法有两种： (1) 用相量(复数)计算;
(2) 利用相量图分析求解。
分析：已知电容支路的电流、电压和部分参数,求总
电流和电压

## Slide 82
求：A、V 的读数
已知：I1= 10A、
UAB =100V，
解法1: 用相量计算
所以A读数为 10安
即：
为参考相量，
设：
则：

## Slide 83
V 读数为141V

求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，

## Slide 84
解法2: 利用相量图分析求解
画相量图如下：
设 为参考相量,
由相量图可求得：
I =10 A
求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，
超前
10
45°

## Slide 85
UL= I XL =100V
V =141V
由相量图可求得：
求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，
设 为参考相量,
100
10
45°
100
45°

## Slide 86
解:
例5: 已知：I = 1845 A，求: UAB。
·
·
I1 =
·
30+j8
———×18 45
j8
I2 =
·
30+j8
———×18 45
30
= 4.64 120 A
= 17.4 30 A
VA= 20 I1 = 92.8 120 V
·
·
VB= j6 I2 = 104.4 120 V
·
·
·
UAB = VA – VB = 92.8 120 – 104.4 120
·
·
= – 11.6 120 V = 11.6 – 60 V

## Slide 87
同第2章计算复杂直流电路一样,支路电流法、结点电压法、叠加原理、戴维宁等方法也适用于计算复杂交流电路。所不同的是电压和电流用相量表示，电阻、电感、和电容及组成的电路用阻抗或导纳来表示，采用相量法计算。下面通过举例说明。
4.6 复杂正弦交流电路的分析与计算

## Slide 88
解：应用基尔霍夫定律列出相量表示方程
代入已知数据，可得：
解之，得：

## Slide 89
应用叠加原理计算上例。
例2:
解: (1) 当
单独作用时
同理（2）当
单独作用时

## Slide 90
应用戴维宁计算上例。
例3:
解：(1)断开Z3支路，求开路电压
(2)求等效内阻抗
(3)

## Slide 91: 4.7 交流电路的频率特性
前面几节讨论电压与电流都是时间的函数, 在时间领域内对电路进行分析,称为时域分析。本节主要讨论电压与电流是频率的函数；在频率领域内对电路进行分析, 称为频域分析。
相频特性: 电压或电流的相位与频率的关系。
幅频特性: 电压或电流的大小与频率的关系。
当电源电压或电流（激励）的频率改变时，容抗和感抗随之改变，从而使电路中产生的电压和电流（响应）的大小和相位也随之改变。
频率特性或频率响应：
研究响应与频率的关系

## Slide 92
滤波电路主要有： 低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。
(1) 电路
4.7.1 RC滤波电路的频率特性
滤波：即利用容抗或感抗随频率而改变的特
性, 对不同频率的输入信号产生不同的响应, 让
需要的某一频带的信号通过, 抑制不需要的其它
频率的信号。
输出信号电压
输入信号电压
1. 低通滤波电路
均为频率的函数

## Slide 93: (2) 传递函数(转移函数)
电路输出电压与输入电压的比值。
设:
则:

## Slide 94
频率特性
幅频特性：
相频特性：
(3) 特性曲线
 0 0 
1 0.707 0

## Slide 95: 频率特性曲线
0

0
当 <0时,|T(j )| 变化不大接近等于1；
当 >0时,|T(j )| 明显下降,信号衰减较大。
0.707

0
0
1
一阶RC低通滤波器具有低通滤波特性
 0 0 
1 0.707 0

## Slide 96: 频率特性曲线
通频带：
把 0<  0的频率范围称为低通滤波电路的通
频带。0称为截止频率(或半功率点频率、3dB频率)。
通频带： 0<  0
截止频率: 0=1/RC
0

0
0.707

0
0
1

## Slide 97: 2. RC高通滤波电路
(1) 电路
(2) 频率特性(转移函数)
幅频特性：
相频特性：

## Slide 98
(3) 频率特性曲线
1
0.707
0
0
O
O


当 <0时,|T(j )| 较小，信号衰减较大；
当 >0时, |T(j )| 变化不大，接近等于1。
一阶RC高通滤波器具有高通滤波特性
通频带： 0<
截止频率: 0=1/RC
 0 0 
0 0.707 1

## Slide 99: 3. RC带通滤波电路
(2) 传递函数
(1) 电路
输出信号电压
输入信号电压

## Slide 100
幅频特性：
相频特性：
频率特性
设：

## Slide 101
(3) 频率特性曲线
0
0


0
1
2
 0 0 
0 1/3 0
0
RC串并联电路具有带通滤波特性

## Slide 102
由频率特性可知
在=0 频率附近, |T(j )| 变化不大,接近等于1/3; 当偏离0时,|T(j )|明显下降,信号衰减较大。
通频带：当输出电压下降到输入电压的70.7%处，(|T(j )|下降到 0.707/3 时),所对应的上下限频率之差即：
△ = (2-1)
仅当 时， 与 同相，U2=U1/3 为最大值，对其它频率不会产生这样的结果。因此该电路具有选频作用。常用于正弦波振荡器。

## Slide 103: 4.7.2 谐振电路
在同时含有L 和C 的交流电路中，如果总电压和总电流同相，称电路处于谐振状态。此时电路与电源之间不再有能量的交换，电路呈电阻性。
串联谐振：L 与 C 串联时 u、i 同相
并联谐振：L 与 C 并联时 u、i 同相
研究谐振的目的, 就是一方面在生产上充分利用谐振的特点 (如在无线电工程、电子测量技术等许多电路中应用)。另一方面又要预防它所产生的危害。
谐振的概念：

## Slide 104: 1. 串联谐振
同相
由定义，谐振时：
或：
即
谐振条件：
谐振时的角频率
串联谐振电路
(1) 谐振条件
(2) 谐振频率
根据谐振条件：

## Slide 105: (3) 谐振特怔
或
电路发生谐振的方法：
(1)电源频率 f 一定，调参数L、C 使 fo= f；
(2) 谐振频率
(2)电路参数LC 一定，调电源频率 f，使 f = fo
或：
1)
阻抗最小
可得谐振频率为：

## Slide 106
当电源电压一定时：
2) 电流最大
电路呈电阻性，能量全部被电阻消耗， 和 相互补偿。即电源与电路之间不发生能量互换。
3)
同相
4) 电压关系
电阻电压：UR = Io R = U
大小相等、
相位相差180
电容、电感电压：

## Slide 107
UC 、UL将大于
电源电压U
当 时：
有：
由于
可能会击穿线圈或电容的
绝缘，因此在电力系统中一般应避免发生串联谐振，但在无线电工程上，又可利用这一特点达到选择信号的作用。
令：
表征串联谐振电路的谐振质量
品质因数，

## Slide 108
所以串联谐振又称为电压谐振。
注意
谐振时:
相互抵消，但其本身不
为零，而是电源电压的Q倍。
与
相量图：
如 Q = 100, U = 220V, 则在谐振时
所以电力系统应避免发生串联谐振。

## Slide 109: (4) 谐振曲线
O
1) 串联电路的阻抗频率特性
阻抗随频率变化的关系。
容性
感性

## Slide 110: 2) 谐振曲线
电流随频率变化的关系曲线。
Q值越大，曲线越尖锐，选择性越好。
Q大
分析：
谐振电流
电路具有选择最接近谐振频率附近的电流的能力 ——称为选择性。
R 
f
O
Q小

## Slide 111: 通频带：
谐振频率
上限截止频率
下限截止频率
Q大
通频带宽度越小(Q值越大)，选择性越好，抗干扰能力
越强。
Q小
△ƒ= ƒ2－ƒ1
当电流下降到0.707Io时所对应的上下限频率之差，称通频带。即：

## Slide 112: (5) 串联谐振应用举例
接收机的输入电路
：接收天线
：组成谐振电路
为来自3个不同电台(不同频率)
的电动势信号；
调C，对所需信号频率产生串联谐振
等效电路
最大
则

## Slide 113: 例1：
已知：
解：
若要收听 节目，C 应配多大？
则：
结论：当 C 调到 204 pF 时，可收听到 的节目。
(1)

## Slide 114: 例1：
已知：
所需信号被
放大了78倍
信号在电路中产生的电流有多
大？在 C 上 产生的电压是多少？
(2)
解：已知电路在
时产生谐振
这时

## Slide 115: 2. 并联谐振
(1) 谐振条件
实际中线圈的电阻很小，所以在谐振时有
则：

## Slide 116: (1) 谐振条件
(2) 谐振频率
或
可得出：
由：
(3) 并联谐振的特征
1) 阻抗最大，呈电阻性
(当满足  0L  R时)

## Slide 117
2) 恒压源供电时，总电流最小。
恒流源供电时，电路的端电压最大。
3) 支路电流与总电流 的关系
当 0L  R时，

## Slide 118
1
支路电流是总电流的 Q倍  电流谐振
相量图

## Slide 119: 例2：
已知：
解：
试求：

## Slide 120: 例3：
电路如图：已知 R=10 、IC=1A、1 =45
（ 间的相位角）、ƒ=50Hz、电路处于谐振状态。
试计算 I、I1、U、L、C之值，并画相量图。
解：(1) 利用相量图求解
相量图如图:
由相量图可知电路谐振，则：

## Slide 121: 例3：
又：
(2) 用相量法求解
设：
则：

## Slide 122: 例4：
图示电路中U=220V,
(1)当电源频率
时,UR = 0
试求电路的参数L1和L2
(2)当电源频率
时,UR = U
故:
解：
(1)
即: I = 0
并联电路产生谐振,
即:

## Slide 123
并联电路的等效阻抗为:
串联谐振时, 阻抗Z虚部为零, 可得
总阻抗
(2)
所以电路产生串联谐振,

## Slide 124: 4.8 功率因数的提高
1. 功率因数 : 对电源利用程度的衡量。
X

的意义：电压与电流的相位差，阻抗的辐角
时, 电路中发生能量互换, 出现无功
当
功率
这样引起两个问题:

## Slide 125
(1) 电源设备的容量不能充分利用
若用户： 则电源可发出的有功功率为：
若用户： 则电源可发出的有功功率为：
而需提供的无功功率为:
所以 提高 可使发电设备的容量得以充分利用
无需提供的无功功率。

## Slide 126: 2. 功率因数cos 低的原因
(2) 增加线路和发电机绕组的功率损耗
(费电)
所以要求提高电网的功率因数对国民经济的发展有重要的意义。
设输电线和发电机绕组的电阻为 :
要求:
(Ｐ、Ｕ定值)时
所以提高 可减小线路和发电机绕组的损耗。
(导线截面积)
日常生活中多为感性负载---如电动机、日光灯，其等效电路及相量关系如下图。

## Slide 127
相量图
感性等效电路
40W220V白炽灯
例:
40W220V日光灯
供电局一般要求用户的
否则受处罚。


## Slide 128: 常用电路的功率因数
纯电阻电路
R-L-C串联电路
纯电感电路或
纯电容电路
电动机 空载
电动机 满载
日光灯
（R-L串联电路）

## Slide 129: 3.功率因数的提高
(2) 提高功率因数的措施
必须保证原负载的工作状态不变。即：
加至原负载上的电压和负载的有功功率不变。
在感性负载两端并电容
I
(1) 提高功率因数的原则

## Slide 130: 结论
并联电容 C 后
(2) 原感性支路的工作状态不变:
感性支路的功率因数 不变
感性支路的电流 I1 不变
(3) 电路总的有功功率不变
因为电路中电阻没有变，
所以消耗的功率也不变。
(1) 电路的总电流 ，电路总功率因数
I

## Slide 131: 4. 并联电容值的计算
相量图:
由相量图可得
即:

## Slide 132
思考题:
1.电感性负载采用串联电容的方法是否可提高功率
因数, 为什么?
2.原负载所需的无功功率是否有变化, 为什么?
3.电源提供的无功功率是否有变化, 为什么?

## Slide 133
解：
例1:
一感性负载,其功率P = 10kW, ，
接在电压U = 220V , ƒ = 50Hz的电源上。
(1) 如将功率因数提高到 , 需要并多
大的电容C, 求并C前后的线路的电流。
(2) 如将 从0.95提高到1，试问还需并多大的电容C。
(1)

## Slide 134
求并C前后的线路电流
并C前:
可见 : cos   1时再继续提高，则所需电容值很大(不经济)，所以一般不必提高到1。
并C后:
(2)
从0.95提高到1时所需增加的电容值

## Slide 135
解：
(1)电源提供的电流为
电源的额定电流为
(1) 该电源供出的电流是否超过其额定电流？
例2:
已知电源UN = 220V , ƒ = 50Hz，SN = 10kV.A
向PN = 6kW, UN = 220V， 的感性负载供电，
(2) 如并联电容将 提高到0.9，电源是否还有富裕的容量？

## Slide 136
例2:
该电源供出的电流超过其额定电流。
（2）如将 提高到0.9后，电源提供的电流为
该电源还有富裕的容量。即还有能力再带负载；
所以提高电网功率因数后，将提高电源的利用率。

## Slide 137
本 章 结 束